## Presupuesto
MOTOR DE PRESUPUESTOS
Plantilla profesional para instaladores eléctricos (REBT)
PRESUPUESTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DATOS DE LA EMPRESA EMISORA
| Razón social: | [completar]
| NIF / CIF: | [completar]
| Dirección: | [completar]
| Teléfono / Email: | [completar]
DATOS DEL CLIENTE
| Nombre / Razón social: | [completar]
| NIF / CIF: | [completar]
| Dirección obra: | [completar]
| Fecha presupuesto: | [completar]
| Nº presupuesto: | [completar]
| Plazo validez: | [completar]
# | Descripción de la partida | Ud | Cantidad | Precio unit. | Importe
CAPÍTULO 1 — CUADRO GENERAL
1 | Cuadro general con ICP 25 A + diferencial 30 mA (ITC-BT-17) | ud | 1 | 220
2 | Magnetotérmicos monofásicos (circuitos C1-C5) | ud | 6 | 28
3 | Protector contra sobretensiones transitorias | ud | 1 | 85
CAPÍTULO 2 — CIRCUITOS INTERIORES (ITC-BT-25)
4 | Circuito C1 iluminación — cable 1,5 mm² + PA 10 A | circuito | 2 | 180
5 | Circuito C2 tomas uso general — cable 2,5 mm² + PA 16 A | circuito | 2 | 220
6 | Circuito C3 cocina + horno — cable 6 mm² + PA 25 A | circuito | 1 | 195
7 | Circuito C4 lavadora/lavavajillas — cable 4 mm² + PA 20 A | circuito | 1 | 150
8 | Circuito C5 tomas baños + cocina — cable 2,5 mm² + diferencial 30 mA | circuito | 1 | 175
CAPÍTULO 3 — PUNTOS DE LUZ Y TOMAS
9 | Punto de luz simple con caja empotrada | ud | 18 | 42
10 | Punto de luz conmutado (2 interruptores) | ud | 4 | 68
11 | Toma de corriente schuko 16 A empotrada | ud | 22 | 32
12 | Toma TV + datos RJ45 combinada | ud | 3 | 58
CAPÍTULO 4 — DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN
13 | Memoria Técnica de Diseño (MTD) REBT | ud | 1 | 180
14 | Certificado de Instalación Eléctrica (CIE) + registro Industria | ud | 1 | 220
15 | Pruebas finales: continuidad, puesta a tierra, aislamiento | ud | 1 | 95
RESUMEN ECONÓMICO — RD 1098/2001
| PEM — Presupuesto de Ejecución Material | Coste directo: materiales + mano de obra + maquinaria
| + Gastos generales (13 %) | Estructura empresa: oficina, seguros, indirectos
| + Beneficio industrial (6 %) | Rentabilidad del contratista
| + IVA | 10 % reforma vivienda habitual · 21 % obra nueva/local |  | 10
TOTAL A PAGAR
CONDICIONES GENERALES
1. Presupuesto válido durante 30 días naturales desde la fecha de emisión.
2. Forma de pago: anticipo 40 % a la firma + certificaciones mensuales + 10 % a recepción final.
3. Plazo de ejecución: a convenir tras firma del contrato según disponibilidad y alcance.
4. Garantías conforme a la LOE (Ley 38/1999): 10 años estructura, 3 años habitabilidad, 1 año acabados.
5. No incluye gestión de licencias, proyecto técnico visado ni tasas municipales salvo que se indique.
6. Cualquier modificación del alcance se documentará como precio contradictorio firmado por ambas partes.
| La empresa (firma y sello) |  |  | El cliente (firma y fecha)
Generado con Motor de Presupuestos · motordepresupuestos.com

## Instrucciones
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA
1. Rellena los datos de tu empresa y del cliente
Completa los bloques en amarillo con tu razón social, NIF, dirección, y los del cliente que recibirá el presupuesto.
2. Ajusta las partidas según el alcance real del trabajo
Esta plantilla incluye las partidas habituales del oficio. Elimina las que no apliquen, modifica cantidades y precios, o añade filas nuevas si tu trabajo incluye algo adicional.
3. Revisa el % de IVA aplicable
Por defecto la plantilla aplica 10 % (reforma en vivienda habitual — Ley 37/1992 art. 91.uno.2). Si es obra nueva, local comercial o 2ª vivienda, cambia la celda amarilla a 21 %.
4. Las fórmulas hacen los cálculos automáticamente
PEM = suma de importes de partidas · GG = 13 % del PEM (RD 1098/2001) · BI = 6 % del PEM · PEC = PEM + GG + BI · IVA = porcentaje sobre PEC · TOTAL = PEC + IVA. No toques las celdas con fórmulas salvo que sepas lo que haces.
5. Imprime o guarda como PDF y envíalo al cliente
Excel permite exportar a PDF desde Archivo → Exportar → Crear PDF. El formato queda profesional en papel y en móvil.
▶ ¿Haces muchos presupuestos al mes?
Motor de Presupuestos automatiza todo esto
Con IA que monta el presupuesto por voz en 30 segundos, catálogo de 3.650 partidas técnicas con normativa española ya aplicada, firma digital del cliente en el acto, y envío por WhatsApp con PDF profesional. Desde 39 €/mes sin permanencia.
Prueba gratis en:
https://panel.motordepresupuestos.com/auth
O escribe por WhatsApp al fundador:
667 47 41 17 — Alberto Cuitó